

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 10 июня 2024 года № 22

**О внесении изменений и дополнений в**

 **постановление администрации Преображенского**

 **муниципального образования Пугачевского**

 **муниципального района Саратовской области**

**№2 от 24.01.2024 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения**

**населенных пунктов Преображенского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района**

**Саратовской области на 2024 год»**

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предназначенных для поддержки и устойчивого водоснабжения в Преображенском муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Преображенского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области № 2 от 24 января 2024 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 изложить к муниципальной программе в новой редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого водоснабжения населенных

пунктов Преображенского муниципального

образования Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2024 год»

**Потребность в материальных ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Материальные ресурсы** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1. | Ремонт водопроводной сети с. Большая Таволожка ул. Мира, ул. Чапаевская | трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 2 040,0 |
| Устройство колодцев | шт | 33 |
| 2. | Ремонт водозаборной скважины с. Б. Таволожка | колонна из обсадных **нПВХ труб Д170мм** | м | 9 |
| насос ЭЦВ 6-10-80 | шт | 1 |
| водоподъемная труба ПНД диаметром 63мм | м | 64 |
| станция управления СУЗ | шт | 1 |
| 3 | Приобретение водонапорной башни в с. Преображенка | Водонапорная башня Колонна | шт | 1 |

1.2 Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого водоснабжения населенных

пунктов Преображенского муниципального

образования Пугачевского муниципального

района Саратовской области на 2024год»

**Программные мероприятия и объемы финансирования**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения | Наименование программного мероприятия | Объемы финансирования на 2024 год | Источники финансирования |
| БюджетПреображенского муниципального образования (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) |
| Преображенское муниципальное образование Пугачевского муниципального района Саратовской области | Ремонт водопроводной сети с. Большая Таволожка ул. Мира, ул. Чапаевская | 3 697,7 | 0,0 | 3 697,7 |
| Ремонт водозаборной скважины с. Б. Таволожка | 928,7 | 0,0 | 928,7 |
| Приобретение водонапорной башни в с. Преображенка | 1 584,4 | 0,0 | 1 584,4 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

**Глава Преображенского**

**муниципального образования М.Т. Мартынов**